## Отделка (2)
Наименование организации:
ИНН:
Дата заполнения:
Расчет стоимости
на выполнение полного комплекса отделочных работ
на объекте строительства: «Многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой),
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 11-ая Красноармейская, д. 11»
№ п/п | Марка. Поз | Помещение | Наименование изделий | Ед.изм | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | АС | Итого количество | Стоимость единицы (руб.), в т.ч. НДС 20 % |  |  | Стоимость всего (руб.), в т.ч. НДС 20 % |  |  | Примечание
[10 empty] | Материалы | СМР | Всего | Материалы | СМР | Всего
1 |  | Черновая отделка полов паркинга и помещений подвала | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 |  | ИТП, водомерный узел, насосная пожаротушения, венткамеры | Тип 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм - 5мм | м кв. | 227.7726 |  |  |  | 227.7726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал Сипласт | м кв. | 227.7726 |  |  |  | 227.7726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  |  | Уклонообразующая стяжка цементно-песчаная М150 армир. сеткой ∅5 Вр-1 с яч.100х100мм, отделенная от стен зазором в 30мм и заполнением утеплителем Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 40÷80мм | м кв. | 227.7726 |  |  |  | 227.7726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк, в разрезе +80мм | м кв. | 227.7726 |  |  |  | 227.7726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог толщ- 30мм + вверх 60мм по периметру, так как нижнии 30 учтены в площади | м кв. | 227.7726 |  |  |  | 227.7726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Техподполье, коридор техподполья | Тип 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 |  |  | Покрытие - цементно-песчаное М150 армированное фиброволокном - 100мм | м кв. | 572.4304 |  |  |  | 572.4304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Помещение хранения автомобилей | Тип 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  |  | Покрытие бетонное В25, F100, W6 | м кв. | 3767.7498 |  |  |  | 3767.7498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 |  |  | Сетка d5 Вр-1 яч.100х100 | м кв. | 3767.7498 |  |  |  | 3767.7498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Тамбур, лифтовой холл | Тип 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном - 80мм | м кв. | 92.4096 |  |  |  | 92.4096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Венткамеры | Тип 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная сеткой ∅5 Вр-1 с яч.100х100мм, отделенная от стен зазором в 30мм и заполнением утеплителем Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 55мм | м кв. | 38.2644 |  |  |  | 38.2644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 38.2644 |  |  |  | 38.2644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог толщ- 30мм + вверх 35мм по периметру, так как нижнии 30 учтены в площади | м кв. | 38.2644 |  |  |  | 38.2644 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | ГРЩ, помещение обслуживающего персонала, помещение хранения люмин. Ламп, подсобное помещение АС, площадки эвакуационных лестниц | Тип 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном - 85мм | м кв. | 205.9913 |  |  |  | 205.9913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Лестничные марши из подвала | Тип 6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.1 |  |  | Выравнивающая смесь: для промежуточной площадки- 20мм | м кв. | 33.3878 |  |  |  | 33.3878 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 |  |  | Выравнивающая смесь: для проступи - 20мм | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 |  |  | Выравнивающая смесь: для подступенка - 10мм | м кв. | 16.8178 |  |  |  | 16.8178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | С/у | Тип 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.8.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная на цементной основе 2 слоя (завести на стены на 200мм) | м кв. | 7.2089 |  |  |  | 7.2089 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном - 85мм | м кв. | 7.2089 |  |  |  | 7.2089 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Душевая, кладовая уборочной техники и инвентаря | Тип 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.1 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм - 5мм | м кв. | 10.1109 |  |  |  | 10.1109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал Сипласт | м кв. | 10.1109 |  |  |  | 10.1109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном - 80мм | м кв. | 10.1109 |  |  |  | 10.1109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Пандусы | Тип 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.1 |  |  | Бетонные покрытие кл. В30, F200, W6 армированное фиброволокном - 40мм | м кв. | 61.8446 |  |  |  | 61.8446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 |  |  | Защитный слой мембрана Icopal "Вилладрейн 500" или аналог - 8мм | м кв. | 61.8446 |  |  |  | 61.8446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 |  |  | Геотекстиль иглопробивной 200г/м² | м кв. | 61.8446 |  |  |  | 61.8446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 |  |  | Гидроизоляция - 2 слоя (верхний слой Icopal Ультранап, нижний слой Icopal ЭПП) или аналог - 8мм | м кв. | 61.8446 |  |  |  | 61.8446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал | м кв. | 61.8446 |  |  |  | 61.8446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Лестничные марши из подвала | Л-6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.11.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой с заведением на стены на 300мм - 5мм | м кв. | 9.1879 |  |  |  | 9.1879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 |  |  | Уклонообразующий слой - ЦПР М150 армированная фиброволокном25...55мм | м кв. | 9.1879 |  |  |  | 9.1879 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  | Лестничные марши из подвала | Л-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.12.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой с заведением на стены на 300мм - 5мм | м кв. | 24.2928 |  |  |  | 24.2928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 |  |  | Уклонообразующий слой - ЦПР М150 армированная фиброволокном30...55мм | м кв. | 24.2928 |  |  |  | 24.2928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  | Помещение обслуживающего персонала | Тип 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.13.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой с заведением на стены на 300мм - 5мм | м кв. | 24.2928 |  |  |  | 24.2928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 |  |  | Уклонообразующий слой - ЦПР М150 армированная фиброволокном30...55мм | м кв. | 24.2928 |  |  |  | 24.2928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Черновая отделка полов выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Лестничные марши из подвала | Тип 6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | Выравнивающая смесь: для промежуточной площадки - 20мм | м кв. | 3.9285 | 0 | 0 | 0 | 3.9285 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  |  | Выравнивающая смесь: для проступи - 20мм | м кв. | 0.2725 | 0.285 | 0.95997 | 0 | 1.5175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Лестничные марши из подвала | Тип 6.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 1.0791 | 1.2782 | 13.3583 | 0 | 15.7156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 1.0791 | 1.2782 | 13.3583 | 0 | 15.7156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 1.0791 | 1.2782 | 13.3583 | 0 | 15.7156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Вестибюли, колясочные, помещение охраны, помещение УК, лестницы ЛК-1- ЛК-5 | Тип 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 148.1207 | 52.3386 | 160.0217 | 0 | 360.481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 148.1207 | 52.3386 | 160.0217 | 0 | 360.481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 148.1207 | 52.3386 | 160.0217 | 0 | 360.481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Тамбуры | Тип 10.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная на цементной основе 2 слоя (завести на стены на 200мм) | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 40мм | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | ПУИ, с/у ВВП | Тип 10.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм 5мм | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал Сипласт | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог 120мм | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | Площадка лестницы ЛК-6 | Тип 10.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.6.1 |  |  | Выравнивающая смесь - 10мм | м кв. | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 1.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 |  |  | Мастика (без типа) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой с заведением на стены на 300мм- 5мм | м кв. | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 1.5661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Мусоросборные камеры | Тип 11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.7.1 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм- 5мм | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал Сипласт | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 |  |  | Уклонообразующая стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном - 40÷50мм | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | Помещение хранения отходов ВП | Тип 11.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.8.1 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм 5мм | м кв. | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 3.7347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 |  |  | Огрунтовка - битумный праймер Икопал Сипласт | м кв. | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 3.7347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 |  |  | Уклонообразующая стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном- 30÷40мм | м кв. | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 3.7347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Помещение 1.1.20 | Тип 11.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.9.1 |  |  | Выравнивающая смесь - 20мм | м кв. | 4.5527 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 |  |  | Гидроизоляция однослойная битумно-полимерная типа УЛЬТРАНАП с мелкозернистой посыпкой и заведением на стены на 200мм- 5мм | м кв. | 4.5527 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Встроенные помещения | Тип 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.10.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 855.382 | 253.4144 | 340.307 | 0 | 1449.1033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 855.382 | 253.4144 | 340.307 | 0 | 1449.1033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 855.382 | 253.4144 | 340.307 | 0 | 1449.1033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | Лифтовые холлы, коридоры, лестницы | Тип 14, 14.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 557.0037 | 138.4216 | 457.9833 | 0 | 1153.4086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 557.0037 | 138.4216 | 457.9833 | 0 | 1153.4086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 |  |  | Утеплитель Paroc SSB-1 или аналог - 20мм | м кв. | 557.0037 | 138.4216 | 457.9833 | 0 | 1153.4086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Помещения квартир 2-8 этажей | Тип 15, 18, 19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.12.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 6848.4588 | 1385.3886 | 3367.2228 | 0 | 11601.0701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк, в разрезе на 50мм заходит | м кв. | 6848.4588 | 1385.3886 | 3367.2228 | 0 | 11601.0701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 |  |  | Утеплитель Paroc SSB-1 или аналог 20мм | м кв. | 6848.4588 | 1385.3886 | 3367.2228 | 0 | 11601.0701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 |  | Остекленные лоджии и балконы | Тип 20, 20.1, 20.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.13.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 30мм | м кв. | 45.334 | 23.4413 | 41.3744 | 0 | 110.1497 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | С/у квартир | Тип 21, 25,26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.14.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная на цементной основе 2 слоя (завести на стены на 200мм) | м кв. | 733.7027 | 189.9583 | 510.3652 | 0 | 1434.0261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.2 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 733.7027 | 189.9583 | 510.3652 | 0 | 1434.0261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.3 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк, в разрезе на 50мм заходит | м кв. | 733.7027 | 189.9583 | 510.3652 | 0 | 1434.0261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.4 |  |  | Утеплитель Paroc SSB-1 или аналог 20мм | м кв. | 733.7027 | 189.9583 | 510.3652 | 0 | 1434.0261 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | С/у встроенных помещений | Тип 22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.15.1 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумно-полимерной мастикой с заведением на стены на 200мм | м кв. | 49.4449 | 14.988 | 20.2269 | 0 | 84.6598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.2 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 50мм | м кв. | 49.4449 | 14.988 | 20.2269 | 0 | 84.6598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.3 |  |  | Полиэтиленовая пленка | м кв. | 49.4449 | 14.988 | 20.2269 | 0 | 84.6598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.4 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 120мм | м кв. | 49.4449 | 14.988 | 20.2269 | 0 | 84.6598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 |  | Остекленные лоджии и балконы | Тип 23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.16.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 35мм | м кв. | 20.3165 | 0 | 8.16 | 0 | 28.4765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.2 |  |  | Полиэтиленовая пленка 200мк | м кв. | 20.3165 | 0 | 8.16 | 0 | 28.4765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.3 |  |  | Утеплитель Rockwool "Флор Баттс" или аналог - 100мм | м кв. | 20.3165 | 0 | 8.16 | 0 | 28.4765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.4 |  |  | Битумная пароизоляция | м кв. | 20.3165 | 0 | 8.16 | 0 | 28.4765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.5 |  |  | Огрунтовка праймером | м кв. | 20.3165 | 0 | 8.16 | 0 | 28.4765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 |  | Остекленные лоджии и балконы | Тип 24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.17.1 |  |  | Стяжка цементно-песчаная М150 армированная фиброволокном 30мм | м кв. | 389.1748 | 58.0192 | 140.9539 | 0 | 588.1479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 |  | Лестницы | Тип 31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.18.1 |  |  | Выравнивающая смесь - 20мм | м кв. | 47.9808 | 15.0371 | 26.8941 | 0 | 89.912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 |  | Лестницы | Тип 33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.19.1 |  |  | Выравнивающая смесь - 30мм | м кв. | 0 | 0 | 3.3071 | 0 | 3.3071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Черновая отделка стен паркинга и помещений подвала | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | МОП подвала и помещения паркинга | Черновая отделка стен по бетону | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Шлифовка, заполнение неровностей, затирка) с использованием цементной шпаклевки типа Крепс ВЛ | м кв. | 1681.22 |  |  |  | 1681.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | Грунтовка | м кв. | 1685.22 |  |  |  | 1685.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | Черновая отделка стен по бетонным блокам, кирпичу | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 |  |  | Простая штукатурка 20мм с использованием цементной штукатурки WеЬеr Vetonit | м кв. | 905.23 |  |  |  | 905.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 |  |  | Грунтовка | м кв. | 905.23 |  |  |  | 905.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 |  |  | Утепление стен минеральной ватой Rockwool Фасад Баттс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 |  |  | Rockwool Фасад Баттс Экстра - 50мм | м.кв. | 264.3 |  |  |  | 264.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 |  |  | Подготовка стен под оклейку керамической плиткой | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 |  |  | Простая штукатурка 20мм | м кв. | 23.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 |  |  | Грунтовка | м кв. | 23.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Черновая отделка стен МОП выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 |  | МОП с 1 по 8 этаж | Черновая отделка стен МОП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Шлифовка, заполнение неровностей, затирка) | м кв. | 1850.44 | 482.92 | 1380.24 | 0 | 3713.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 |  |  | Грунтовка | м кв. | 1850.44 | 482.92 | 1380.24 | 0 | 3713.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | Утепление стен минеральной ватой Rockwool Фасад Баттс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  |  | Rockwool Фасад Баттс Экстра - 100мм | м кв. | 51.67 | 17.64 | 32.23 | 0 | 101.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | Черновая отделка стен ЛК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Шлифовка, заполнение неровностей, затирка) | м кв. | 1099.67 | 317.31 | 698.22 | 0 | 2115.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 |  |  | Грунтовка | м кв. | 1099.67 | 317.31 | 698.22 | 0 | 2115.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | Черновая отделка стен помещения обслуживающего персонала | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Шлифовка, заполнение неровностей, затирка) | м кв. | 109.64 | 0 | 0 | 0 | 109.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 |  |  | Грунтовка | м кв. | 109.64 | 0 | 0 | 0 | 109.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | Черновая отделка стен МОП по ГКЛ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 |  |  | Монтаж ГКЛ по металлическому каркасу | м кв. | 384.48 | 117.77 | 238.11 | 0 | 740.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Затирка швов, шпатлевка) | м кв. | 384.48 | 117.77 | 238.11 | 0 | 740.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 |  |  | Грунтовка | м кв. | 384.48 | 117.77 | 238.11 | 0 | 740.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | Черновая отделка стен помещения охраны комплекса, офиса управляющей компании, главного вестибюля | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Шлифовка, заполнение неровностей, затирка) | м кв. | 0 | 0 | 228.31 | 0 | 228.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 |  |  | Грунтовка | м кв. | 0 | 0 | 228.31 | 0 | 228.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | Черновая отделка стен помещения охраны комплекса, офиса управляющей компании, главного вестибюля по ГКЛ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 |  |  | Монтаж ГКЛ по металлическому каркасу | м кв. | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 39.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 |  |  | Комплекс работ по выравниванию (Затирка швов, шпатлевка) | м кв. | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 39.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 |  |  | Грунтовка | м кв. | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 39.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  | Утепление стен минеральной ватой Rockwool Фасад Баттс | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 |  |  | Rockwool Фасад Баттс Экстра - 50мм | м.кв. | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 25.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Черновая отделка стен жилого дома выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 |  | Помещения квартир 2-8 этажей | Тип 11н | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  |  | Пароизоляция - Цементно-полимерная мастика | м кв. | 154.17 | 186.59 | 0 | 0 | 340.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 |  |  | Штукатурка 20мм | м кв. | 154.17 | 186.59 | 0 | 0 | 340.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | Тип 7в | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  | Штукатурка 20мм | м кв. | 345.93 | 14.09 | 0 | 0 | 360.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | Тип 12н | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 |  |  | Пароизоляция - Цементно-полимерная мастика | м кв. | 14.2 | 0 | 85.67 | 0 | 99.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 |  |  | Штукатурка 20мм | м кв. | 14.2 | 0 | 85.67 | 0 | 99.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Черновая отделка потолков паркинга и помещений подвала |  |  | 47.52 | 12.02 | 29.76 | 0 | 89.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 |  | МОП подвала и помещения паркинга | Тип 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  | Грунт (обеспыливание) | м.кв. | 47.52 | 12.02 | 15.4 | 0 | 74.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | Тип 15* | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  |  | Шпатлевка | м.кв. | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Черновая отделка потолков МОП выше 0.000 |  |  | 1042.5838 | 292.9933 | 771.109 | 0 | 2106.6861 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 |  | МОП с 1 по 8 этаж | Тип 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 |  |  | Грунт (обеспыливание) | м.кв. | 578.0538 | 156.6933 | 517.7341 | 0 | 1252.4812 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | Тип 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 |  |  | Утеплитель Rockwool "Фасад Баттс Д Экстра" - 100мм | м.кв. | 27.53 | 27.1 | 23.8149 | 0 | 78.4449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 |  |  | ЛК (черновая) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 |  |  | Грунт (обеспыливание) | м.кв. | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 |  |  | Отделка потолков ЛК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 |  |  | Шпатлевка | м.кв. | 418.1 | 109.2 | 229.56 | 0 | 756.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Чистовая отделка полов паркинга и помещений подвала | [10 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 |  | МОП подвала и помещения паркинга | Тип 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 254.7 |  |  |  | 254.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 |  |  | Эластичный клеевой раствор | м кв. | 254.7 |  |  |  | 254.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | Тип 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 37.4 |  |  |  | 37.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 37.4 |  |  |  | 37.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  | Тип 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 205.4 |  |  |  | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 205.4 |  |  |  | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  | Тип 7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 |  |  | Тип 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 9.7 |  |  |  | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.2 |  |  | Эластичный клеевой раствор | м кв. | 9.7 |  |  |  | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 |  |  | Тип 6.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 55.7 |  |  |  | 55.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 55.7 |  |  |  | 55.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 |  |  | Тип 6.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый. Размер 600х600 | м кв. | 15.1 |  |  |  | 15.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 15.1 |  |  |  | 15.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Чистовая отделка полов МОП выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 |  | МОП с 1 по 8 этаж | тип 9 МОП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 |  |  | Покрытие пола, плинтус: керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Монте Тиберио", натуральный. Размер 600х600 | м кв. | 607.8 | 169.49 | 507.56 | 0 | 1284.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 607.8 | 169.49 | 507.56 | 0 | 1284.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  | тип 11 МОП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 |  |  | Тамбурное покрытие грязезащитное | м кв. | 23.5 | 8.15 | 12.9 | 0 | 44.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  | Тип 10 ЛК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 437.3096 | 118.5 | 246.94 | 0 | 802.7496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 |  |  | Керамогранит "Italon", натуральный, цвет - коричневый .Размер 600х600 | м кв. | 247.0796 | 60.7079 | 130.0793 | 0 | 437.8668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 |  |  | Ступень фронтальная. Керамогранит "Italon", цвет - коричневый . Размер 600х330. Заводского изготовления | шт | 914 | 268 | 545.7333 | 0 | 1727.7333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.4 |  |  | Подступенки из керамогранита "Italon", цвет - коричневый. Размер 150х600. Изготавливаются на месте, из керамогранита 600х600. Раскладка в соответствии с раскладкой ступеней | шт | 914 | 268 | 546.1333 | 0 | 1728.1333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 |  |  | Тип 9 Встройка | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 67.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 |  |  | Покрытие пола: керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Монте Тиберио", натуральный. Размер 600х600 | м кв. | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 67.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 |  |  | Тип 10 Встройка | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.2 |  |  | Керамогранит "Italon", цвет - коричневый. Размер 600х600 | м кв. | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 |  |  | Тип 11 Встройка | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.6.1 |  |  | Тамбурное покрытие грязезащитное | м кв. | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 |  | Вестибюли, колясочные, помещение охраны, помещение УК, лестницы ЛК-1- ЛК-5 | Тип 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.7.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 148.1207 | 52.3386 | 160.0217 | 0 | 360.481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7.2 |  |  | Керамогранит "Italon", натуральный | м кв. | 148.1207 | 52.3386 | 160.0217 | 0 | 360.481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 |  | Тамбур | Тип 10.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.8.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8.2 |  |  | Керамогранит "Italon", натуральный | м кв. | 27.5984 | 9.0265 | 23.6209 | 0 | 60.2458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 |  | ПУИ, с/у ВВП | Тип 10.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.9.1 |  |  | Керамическая плитка 15мм | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9.2 |  |  | Эластичный клеевой раствор | м кв. | 7.6737 | 2.7538 | 12.0819 | 0 | 22.5094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 |  | Площадка лестницы ЛК-6 | Тип 10.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.10.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 1.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.10.2 |  |  | Керамогранит "Italon", натуральный | м кв. | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 1.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 |  | Мусоросборные камеры | Тип 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.11.1 |  |  | Керамическая плитка 15мм | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11.2 |  |  | Эластичный клеевой раствор | м кв. | 13.1635 | 4.8591 | 5.0022 | 0 | 23.0248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 |  | Помещение хранения отходов ВП | Тип 11.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91.12.1 |  |  | Керамическая плитка 15мм | м кв. | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 3.7347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91.12.2 |  |  | Эластичный клеевой раствор | м кв. | 0 | 0 | 3.7347 | 0 | 3.7347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 |  | Помещение 1.1.20 | Тип 11.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9.13.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 4.5527 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.13.2 |  |  | Керамогранит "Italon", натуральный | м кв. | 4.5527 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Чистовая отделка стен паркинга и помещений подвала | [10 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 |  | МОП подвала и помещения паркинга | Окраска стен | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 |  |  | Шпаклевка | м кв. | 2586.45 |  |  |  | 2586.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 |  |  | Окраска влагостойкой водоэмульсионной краской в 2 слоя, цвет - светлый | м кв. | 2586.45 |  |  |  | 2586.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | Оклейка керамической плиткой | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 |  |  | Клеевой раствор | м кв. | 23.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 |  |  | Керамическая плитка Kerma Marazzi 200х200, цвет - пепельный | м кв. | 23.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 |  |  | Отделка стен по минеральной вате | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 |  |  | Тонкослойная штукатурка по сетке | м.кв. | 264.3 |  |  |  | 264.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 |  |  | Окраска влагостойкой водоэмульсионной краской в 2 слоя, цвет - светлый | м.кв. | 264.3 |  |  |  | 264.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 |  |  | Устройство плинтуса Про Стоун (Kerama Marazzi) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi" коллекция "Про Стоун", цвет серый светлый, обрезной. Размер h=100мм (заводского изготовления) | м.пог. | 370.63 |  |  |  | 370.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 37.063 |  |  |  | 37.063 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 |  |  | Окраска стен антикоррозийной краской | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.5.1 |  |  | Окраска антикоррозийной краской, цвет - светло-серый | м.кв. | 426 | 144.5 | 129.5 | 747 | 1447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Чистовая отделка стен МОП выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 |  | МОП с 1 по 8 этаж | Отделка стен натуральным камнем | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 125.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 |  |  | Натуральный камень | м.кв. | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 125.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 |  |  | Декоративное ошуткатуривание стен | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 |  |  | Декоративная штукатурка Лаурус RAL - NCS S 1002-R | м.кв. | 2036.6 | 594.4 | 1512.2 | 0 | 4143.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 |  |  | Отделка стен керамической плиткой | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 42.7 | 0 | 46.1 | 0 | 88.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 |  |  | Керамическая плитка "Kerama Marazzi", коллекция "Калейдоскоп", цвет белый. Размер 200х200 | м.кв. | 42.7 | 0 | 46.1 | 0 | 88.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  | Обеспыливание стен | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.1 |  |  | Грунт (обеспыливание) | м.кв. | 74.4 | 27 | 60.6 | 0 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 |  |  | Отделка стен керамогранитом | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.1 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 126 | 30.7 | 73.2 | 0 | 229.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi", коллекция "Две Венеции", Парнас серый светлый обрезной, размер 800х800 | м.кв. | 126 | 30.7 | 73.2 | 0 | 229.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 |  |  | Окраска стен | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.6.1 |  |  | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской типа Tikkurila Prof Euro за 2 раза, цвет - светлый | м.кв. | 39.6 | 0 | 104.2 | 0 | 143.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6.2 |  |  | Окраска водоэмульсионной влагостойкой краской типа Tikkurila Prof Euro за 2 раза, цвет - светло-серый NCS S 1002 R | м.кв. | 0 | 0 | 396.4 | 0 | 396.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 |  |  | Устройство плинтусов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.1 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi" коллекция "Монте Тиберио", натуральный. Размер h=100мм | м.пог. | 571 | 159 | 471 | 0 | 1201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.2 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 57.1 | 15.9 | 47.1 | 0 | 120.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.3 |  |  | Керамогранит "Italon", коллекция Charme Floor Project, Шарм Бронз Бордюр, натуральный, цвет - коричневый. Размер 72х600, заводского изготовления | м.пог. | 451.86 | 121.05 | 272.3 | 0 | 845.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.4 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 31.6302 | 8.4735 | 19.061 | 0 | 59.1647 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.5 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi" коллекция "Про Стоун", цвет темно-серый, обрезной. Размер h=100мм (заводского изготовления) | м.пог. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.6 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.7 |  |  | Керамогранит "Kerama Marazzi" коллекция "Про Стоун", цвет серый светлый, обрезной. Размер h=100мм (заводского изготовления) | м.пог. | 41.07 | 16.51 | 213.54 | 0 | 271.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.8 |  |  | Клеевой раствор | м.кв. | 4.107 | 1.651 | 21.354 | 0 | 27.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Чистовая отделка потолков паркинга и помещений подвала | [10 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 |  | МОП подвала и помещения паркинга | Тип 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 |  |  | Подвесной потолок Грильято белого цвета с ячейкой 50х50 мм, имеющий сертификат КМ0 (НГ) | м.кв. | 47.52 | 11.6 | 29.76 | 0 | 88.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | Тип 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 |  |  | Окраска краской типа Tikkurila Prof Euro 7 за 2 раза.Цвет - N499 (темно-серый,матовый) | м.кв. | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Чистовая Отделка потолков МОП выше 0.000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 |  | МОП с 1 по 8 этаж | Тип 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 |  |  | Подвесной потолок из ГКЛ на металлическом каркасе. | м.кв. | 578.0538 | 156.6933 | 517.7341 | 0 | 1252.4812 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 |  |  | Окраска в белый цвет краской типа Tikkurila Prof Euro 7, цвет - V503 (светлый, матовый) | м.кв. | 594.6138 | 156.6933 | 517.7341 | 0 | 1269.0412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 |  |  | ГКЛ ЛК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 |  |  | Подвесной потолок из ГКЛ на металлическом каркасе. | м.кв. | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2 |  |  | Окраска в белый цвет краской типа Tikkurila Prof Euro 7, цвет - V503 (светлый, матовый) | м.кв. | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 |  |  | Отделка потолков ЛК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1 |  |  | Окраска краской типа Tikkurila Prof Euro 7 за 2 раза.Цвет - N499 (светлый, матовый) | м.кв. | 418.1 | 109.2 | 229.56 | 0 | 756.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 |  |  | Тип 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.1 |  |  | Окраска в белый цвет краской типа Tikkurila Prof Euro 7, цвет - V503 (светлый, матовый) | м.кв. | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 6.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Устройство пилястр из керамогранита | [10 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | ПК-1 |  | Пк-1 (220х2600, S=керамогранита = 0,57м2) | шт. | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | ПК-2 |  | Пк-2 (195х2600, S=керамогранита = 0,51м2) | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | ПК-2.1 |  | Пк-2.1 (195х2600, S=керамогранита = 0,51м2) | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | ПК-2.2 |  | Пк-2.2 (195х2600, S=керамогранита = 0,51м2) | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | ПК-3 |  | Пк-3 (460х2600, S=керамогранита = 1,2м2) | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Устройство пилястр из стеклофибробетона | [10 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | П1 |  | П1 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | шт. | 230 | 66 | 160 | 0 | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | П2 |  | П2 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | шт. | 84 | 13 | 48 | 0 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | П3 |  | П3 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | П4 |  | П4 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | шт. | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | П5 |  | П5 2800х260х20 S= 0,84 м.кв. | шт. | 81 | 8 | 41 | 0 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | П6 |  | П6 4430х260х20 S= 1,33 м.кв. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | П7 |  | П7 2600х260х20 S= 0,78 м.кв. | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | П8 |  | П8 3260х260х20 S= 0,98 м.кв. | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | П9 |  | П9 4300х260х20 S= 1,29 м.кв. | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | П10 |  | П10 3100х260х20 S= 0,93 м.кв. | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | П11 |  | П11 3960х260х20 S= 1,19 м.кв. | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | П13 |  | П13 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | шт. | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | П14 |  | П14 2500Х140х20 S= 0,45 м.кв. | шт. | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | П15 |  | П15 2500х180х20 S= 0,55 м.кв. | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.15 | П16 |  | П16 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.16 | П17 |  | П17 2830х220х20 S= 0,74 м.кв. | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.17 | П1 |  | оштукатуривание П1 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 172.5 | 49.5 | 120 | 0 | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.18 | П2 |  | оштукатуривание П2 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 63 | 9.75 | 36 | 0 | 108.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.19 | П3 |  | оштукатуривание П3 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | П4 |  | оштукатуривание П4 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | м.кв. | 0 | 3.9 | 11.7 | 0 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | П5 |  | оштукатуривание П5 2800х260х20 S= 0,84 м.кв. | м.кв. | 68.04 | 6.72 | 34.44 | 0 | 109.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | П6 |  | оштукатуривание П6 4430х260х20 S= 1,33 м.кв. | м.кв. | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.23 | П7 |  | оштукатуривание П7 2600х260х20 S= 0,78 м.кв. | м.кв. | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.24 | П8 |  | оштукатуривание П8 3260х260х20 S= 0,98 м.кв. | м.кв. | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.25 | П9 |  | оштукатуривание П9 4300х260х20 S= 1,29 м.кв. | м.кв. | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.26 | П10 |  | оштукатуривание П10 3100х260х20 S= 0,93 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.27 | П11 |  | оштукатуривание П11 3960х260х20 S= 1,19 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.28 | П13 |  | оштукатуривание П13 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | м.кв. | 0 | 3.25 | 3.9 | 0 | 7.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.29 | П14 |  | оштукатуривание П14 2500Х140х20 S= 0,45 м.кв. | м.кв. | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.30 | П15 |  | оштукатуривание П15 2500х180х20 S= 0,55 м.кв. | м.кв. | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.31 | П16 |  | оштукатуривание П16 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.32 | П17 |  | оштукатуривание П17 2830х220х20 S= 0,74 м.кв. | м.кв. | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.33 | П1 |  | окраска П1 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 172.5 | 49.5 | 120 | 0 | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.34 | П2 |  | окраска П2 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 63 | 9.75 | 36 | 0 | 108.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.35 | П3 |  | окраска П3 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.36 | П4 |  | окраска П4 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | м.кв. | 0 | 3.9 | 11.7 | 0 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.37 | П5 |  | окраска П5 2800х260х20 S= 0,84 м.кв. | м.кв. | 68.04 | 6.72 | 34.44 | 0 | 109.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.38 | П6 |  | окраска П6 4430х260х20 S= 1,33 м.кв. | м.кв. | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.39 | П7 |  | окраска П7 2600х260х20 S= 0,78 м.кв. | м.кв. | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.40 | П8 |  | окраска П8 3260х260х20 S= 0,98 м.кв. | м.кв. | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.41 | П9 |  | окраска П9 4300х260х20 S= 1,29 м.кв. | м.кв. | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.42 | П10 |  | окраска П10 3100х260х20 S= 0,93 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 1.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.43 | П11 |  | окраска П11 3960х260х20 S= 1,19 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.44 | П13 |  | окраска П13 2500х220х20 S= 0,65 м.кв. | м.кв. | 0 | 3.25 | 3.9 | 0 | 7.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.45 | П14 |  | окраска П14 2500Х140х20 S= 0,45 м.кв. | м.кв. | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.46 | П15 |  | окраска П15 2500х180х20 S= 0,55 м.кв. | м.кв. | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.47 | П16 |  | окраска П16 2500х260х20 S= 0,75 м.кв. | м.кв. | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.48 | П17 |  | окраска П17 2830х220х20 S= 0,74 м.кв. | м.кв. | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Монтаж декоративных элементов | [10 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | 1 |  | Зеркальные поверхности Зеркало серебро (стандарт) - 6мм Скошенный край зеркала (фацет) - 10мм | кв.м | 75.9 | 18.8 | 46.6 | 0 | 141.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | 2 |  | Декоративный металлический элемент с номером этажа. Цвет фона RAL 7022, Цвет номера,рамки, полос - матовый хром Предусмотреть скрытое крепление к стене. Номер этажа - шрифт "Futura", высота 80 мм. | шт. | 27 | 7 | 16 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | 4 |  | Почтовые металлические ящики элитные.Металлический почтовый ящик серии ЭЛИТ SMART. Из стального проката толщиной 0,8-1.0 мм , окрашенного порошковой краской в заводских условиях NCS S 0300-N по каталогу NCS. Без заводской нумерации. Дверцы с замком по центру, открывание вверх.Арт. ПЯ-416 ЭЛИТ SMART-1V Размер - 666/380/178 (В/Ш/Г) 1секция - 6 ящиков. | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | 4.1 |  | Почтовые металлические ящики элитные.Металлический почтовый ящик серии ЭЛИТ SMART. Из стального проката толщиной 0,8-1.0 мм , окрашенного порошковой краской в заводских условиях NCS S 0300-N по каталогу NCS. Без заводской нумерации. Дверцы с замком по центру, открывание вверх.Арт. ПЯ-416 ЭЛИТ SMART-1V Размер - 474/380/178 (В/Ш/Г) 1секция - 4 ящиков. | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | 4.2 |  | Почтовые металлические ящики элитные.Металлический почтовый ящик серии ЭЛИТ SMART. Из стального проката толщиной 0,8-1.0 мм , окрашенного порошковой краской в заводских условиях NCS S 0300-N по каталогу NCS. Без заводской нумерации. Дверцы с замком по центру, открывание вверх.Арт. ПЯ-416 ЭЛИТ SMART-1V Размер - 570/380/178 (В/Ш/Г) 1секция - 5 ящиков | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | ДР-1 |  | Декоративный экран на радиатор отопления. Тип экрана -предназначен для закрытия батарей, находящихся в нише .Декоративный экран с заполнением перфорированным металлическим листом толщиной 1 мм. Цвет - матовый хром. Тип крепления- скрытое, предусмотреть учитывая отделку стен. 1260х560 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | ДР-2 |  | Декоративный экран на радиатор отопления. Тип экрана -предназначен для закрытия батарей, находящихся в нише .Декоративный экран с заполнением перфорированным металлическим листом толщиной 1 мм. Цвет - матовый хром. Тип крепления- скрытое, предусмотреть учитывая отделку стен. 1460х560 | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | ДР-3 |  | Декоративный экран на радиатор отопления. Тип экрана -предназначен для закрытия батарей, находящихся в нише .Декоративный экран с заполнением перфорированным металлическим листом толщиной 1 мм. Цвет - матовый хром. Тип крепления- скрытое, предусмотреть учитывая отделку стен. 660х560 | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | ДР-4 |  | Декоративный экран на радиатор отопления. Тип экрана -предназначен для закрытия батарей, находящихся в нише .Декоративный экран с заполнением перфорированным металлическим листом толщиной 1 мм. Цвет - матовый хром. Тип крепления- скрытое, предусмотреть учитывая отделку стен. 1310х610 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | 5 |  | Кресло - Сalifornia Enigma beige | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | 6 |  | Журнальный столик - Сalifornia Enigma beige | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | 7 |  | Информационный стенд с 6 карманами из акрила 980х820мм | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | 8 |  | Колесоотбойники в колясочных | пог.м | 20 | 8.6 | 18.1 | 0 | 46.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | 9 |  | Квартирные номера на почтовых ящиках. Маркировка краской через трафарет. Шрифт "Futura" Высота 30 мм. Цвет - светло серый | шт. | 84 | 18 | 54 | 0 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.15 | 10 |  | Кнопка для звонка проводного в рамке | шт. | 84 | 18 | 54 | 0 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.16 | 11 |  | Квартирные номера на квартирных дверях | шт. | 84 | 18 | 54 | 0 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.17 | 12 |  | Профиль для деформационных швов с клипсой, Dewmark Wall AV-E 13/70 | пог.м | 116.9 | 33.8 | 49.4 | 0 | 200.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.18 | 13 |  | Профиль для деформационных швов с клипсой, Dewmark Wall AV 13/70 | пог.м | 109.2 | 28.6 | 18.2 | 0 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.19 | 14 |  | Лампа "Айкон" CLM312 (сталь+хлопок), коллекция Louvre Home, цвет-серебро. | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.20 | 15 |  | Ваза-кашпо для растений, Kaleama Orchids, White Арт. 60122 . Декоративные растения - белые орхидеи. | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.21 | ПД1 |  | Подоконная доска из искусственного камня LG Hi Macs, цвет - M612 Aurora Bisque 1090х200х40 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.22 | ПД2 |  | Подоконная доска из искусственного камня LG Hi Macs, цвет - M612 Aurora Bisque 1100х100х40 | шт. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.23 | К-1, К-2, К-3 |  | Картина настенная. Изображение: фасады петербургских домов. 760х1070 (h) | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.24 |  |  | Стул | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.25 |  |  | стойка рецепции высотой 1050 с декоративными канелюрами, плинтусом, выдвижными ящиками, карнизом, полкой, местом для системного ящика, столешницей | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. В РД ОТСУТСТВУЕТ ПРОЕКТ С УКАЗАНИЕМ МАТЕРИАЛА И ТОЧНЫХ ГАБАРИТОВ
16.26 |  |  | декоративные элементы из стеклофибробетона: панно 3270х2590 и 520х2590 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.27 |  |  | декоративные элементы из стеклофибробетона: пилон 1220х420 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.28 | Р1 |  | вентиляционная решетка 700x700 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.29 | Р2 |  | вентиляционная решетка 500x1080 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением | шт. | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.30 | РЗ |  | вентиляционная решетка 650x650 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.31 | Р4 |  | вентиляционная решетка 500x1840 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.32 | Р5 |  | вентиляционная решетка 600x900 устанавливается без верхней рамки (по месту) Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.33 | Р6 |  | вентиляционная решетка 600x900 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.34 | Р7 |  | вентиляционная решетка 780x540 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.35 | Р8 |  | Вентиляционная решетка. Потолочная перфорированная решетка,устанавливается в потолке,по оси нижележащей решетки на стене, окраска RAL 9003. ООО "Венторион", адрес г. Санкт-Петербург, ул.Б.Зеленина д.у 185x660 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.36 | Р9 |  | вентиляционная решетка 980x780 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.37 | Р10 |  | вентиляционная решетка 630x740 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.38 | Р11 |  | вентиляционная решетка 330x460 Монтаж всех вентиляционных решеток выполнять со скрытым креплением. | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Вошло в состав ОВ
16.39 | ЛД-1 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (двустворчатый) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 1152x1852 | шт. | 42 | 10 | 6 | 0 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.40 | ЛД-2 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 852x1052 | шт. | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.41 | ЛД-2л |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (Левое открывание) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 852x1052 | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.42 | ЛД-3 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 252x552 | шт. | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.43 | ЛД-4 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 352x952 | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.44 | ЛД-4 л |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (Левое открывание) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 352x952 | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.45 | ЛД-5 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 952x952 | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.46 | ЛД-5л |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (Левое открывание) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 952x952 | шт. | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.47 | ЛД-6 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (двустворчатый) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 552x1452 В дверцах, отверстие высотой 15мм, для сбора макулатуры, с метллической рамкой 5мм или минимально возможного размера. | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.48 | ЛД-7 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (двустворчатый) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 1052x552 В дверцах, отверстие высотой 15мм, для сбора макулатуры, с метллической рамкой 5мм или минимально возможного размера. | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.49 | ЛД-8 |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (двустворчатый) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Обязательное использование комплекта профилей для дверного проема при габаритах 800*800мм и более. Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 802x1002 С двумя не зависимыми замками | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.50 | ЛД-9л |  | Люк-дверь ТЕХНО под покраску (Левое открывание) с кантом, фирма изготовитель ООО "ПК Хаммер" Алюминиевая рама повышенной жесткости и прочности. Тип запирания - замок-ручка. При монтаже обеспеченить перепад между кантом и финишной отделкой 2-3мм за счет использования листов 9.5мм 1002x252 | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Технологические решения паркинга | [10 empty] | 0 | 0 | 0
17.1 |  |  | Отсек №1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17.1.1 |  | Отсек №1 | Зеркало сферическое D=1000мм | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 |  |  | Демфер угловой круглый отражатель черный с белым, резиновый. Цвет отражателя белый | шт | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 |  |  | Парковочный столбик. Цвет отражателя белый | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.4 |  |  | Знак "Въезд запрещен" | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.5 |  |  | Светофор транспортный двухсекционный, 300мм (350х175х110мм), 30Вт, 220 В | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.6 |  |  | Устройство разметки с применением краски АК-511 белая | м.пог. | 1756.6667 |  |  |  | 1756.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.7 |  |  | Устройство разметки с применением краски АК-511 черная | м.пог. | 403.3333 |  |  |  | 403.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.8 |  |  | Колесоотбойник резиновый 2000х150х100мм | шт | 63 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.9 |  |  | Парковка велосипедная на 15 мест 3400х720х720 | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 |  |  | Отсек №2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.2.1 |  | Отсек №2 | Зеркало сферическое D=1000мм | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.2 |  |  | Демфер угловой круглый отражатель черный с белым, Резиновый. Цвет отражателя – белый. | шт | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.3 |  |  | Светофор транспортный двухсекционный, 300 мм Габаритные размеры: 350х175х110мм, 30 Вт, 220 В | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.4 |  |  | Устройство разметки с применением краски АК-511 белая | м.пог. | 647.3333 |  |  |  | 647.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.5 |  |  | Устройство разметки с применением краски АК-511 черная | м.пог. | 176.6667 |  |  |  | 176.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.6 |  |  | Колесоотбойник резиновый 2000х150х100мм | шт | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.7 |  |  | Парковка велосипедная на 15 мест 3400х720х720 | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 |  |  | Пандус | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17.3.1 |  | Пандус | Светофор транспортный двухсекционный, 300 мм Габаритные размеры: 350х175х110мм, 30 Вт, 220 В | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.2 |  |  | Знак «Ограничение высоты» | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.3 |  |  | Знак «Уступите дорогу» | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.4 |  |  | Знак «Ограничение максимальной скорости» | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 |  |  | Прочее | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17.4.1 |  |  | Ручная подметальная машина Габаритные размеры 90х610х930мм, щетки диаметр 500 мм, емкость контейнера 16 л KARCHER KM 70/2C2SB | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 |  |  | Контейнер на колесах, Вместимость - 45 кг, V=60 л Габаритные размеры 530х448х945мм | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО затрат на выполнение полного комплекса работ: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
| 1 | Расчетом учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе все работы, на которые отсутствует проектная документация, сопутствующие работы, затраты и материалы, связанные с выполнением основных видов работ
| 2 | Возможные допущенные подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, определении объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем предложении общей цены работ. Подрядчик за установленную в настоящем предложении цену обязан, обеспечив себя материалами, выполнить все необходимые для достижения результата работы, даже если они не указаны в Расчете стоимости, но должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией.
| 3 | Стоимость работ по Договору учитывает - затраты на все основные и вспомогательные материалы и работы, включая затраты: на электроснабжение достаточной мощности, обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин, механизмов, оборудования и инструментов (в том числе кранов и грузовых подъемников), устройство подъездных путей, бытовых помещений и биотуалетов; на изготовление, хранение на базе поставщика, доставку, разгрузку и складирование необходимых материалов на Объекте; на раскрой материалов, промежуточную сборку, подъем и разноску к местам монтажа (в т.ч. материалов и оборудования поставки Генерального подрядчика); на пробивку, бурение, сверление отверстий, штробление в случае необходимости; производство работ в зимних условиях (в случае необходимости); проведение всех необходимых мероприятий по водоотведению на период производства работ (в случае необходимости); выполнение сопутствующих работ; оплата испытаний и замеров, необходимых для производства, подтверждения качества и сдачи результатов работ, подготовка и передача Генеральному подрядчику результатов таких испытаний; сохранение результата работ до момента окончательной приёмки Генеральным подрядчиком, Заказчиком; подготовка и передача Генеральному подрядчику полного комплекта исполнительной и технической документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а так же иной документации, согласно строительных норм; мероприятия, необходимые для комплексной сдачи работ (в т.ч. устранение замечаний, очистка и помывка результата работ); комплексная сдача работ (предъявление результата работ Генеральному подрядчику/Подрядчикам, выполняющим последующие виды работ на предоставленном фронте работ); на эксплуатацию существующей мойки колес, охрану, освещение зоны производства работ, освещение строительной площадки, установку предупредительных знаков, на обеспечение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водных ресурсов; а так же накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
| 4 | Стоимость материалов учитывает только стоимость основных материалов, с учетом всех норм расхода, кратности поставок, доставки. Стоимость остальных, прочих и расходных материалов учесть в стоимости СМР. Заказчик вправе указать Подрядчику поставщика материалов и оборудования (для обеспечения строительства полностью или частично), либо являться Поставщиком. В таком случае Подрядчик обязан заключить договор на поставку материалов с Поставщиком, указанным Заказчиком с соответствующей корректировкой общей стоимости по Договору.
| 5 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе: выполнение всего комплекса работ, указанного в рабочей документации и сопутствующие работы, требуемые для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи эксплуатирующей организации;
| 6 | В стоимость входят затраты на подготовку и передачу Заказчику полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной технической документации, согласно СНИП, выполняет все необходимые испытания, необходимой для ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации результата выполненных работ.
| 7 | Работы должны быть выполнены из материалов, пригодных для эксплуатации и имеющих соответствующие паспорта и сертификаты, действующие на территории РФ.
| 8 | Работы выполнить в соответствии с рабочей документацией, руководствоваться техническими требованиями Заказчика (ЧТУ и аналог выполненных объектов), действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, ФЗ, РД, и прочими нормативными документами).
| 9 | В стоимость входят затраты на подготовку и передачу Генеральному подрядчику полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом и подписанной у заинтересованных лиц, а также иной технической документации, согласно СНИП, СП, необходимой для ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации результата выполненных работ.
| 10 | Обьект посетили, с ситуацией ознакомлены.
| 11 | Расчетом учтены все условия и требования, необходимые для выполнения полного комплекса работ "под ключ", в том числе, но не ограничиваясь: - разработка технологических карт. - организация строительного производства в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", в т.ч. монтаж и демонтаж защитных улавливающих сеток, монтаж и демонтаж ограждений монтажного горизонта и пр., - использование противоморозных добавок, необходимых по технологии производства работ, а также дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, в соответствии с рекомендациями ГСН 81-05-02-2001, раздел 1, - выполнение всего комплекса работ, указанного в рабочей документации и сопутствующих работ, требуемых для ввода объекта в эксплуатацию и последующей передачи Генподрядчику (Службе Клиентского Сервиса Заказчика) и эксплуатирующей компании, - предъявление и сдача результата выполненных работ (Подрядчик совместно с Заказчиком) управляющей организации, сетевым предприятиям.